ВРЕМЯ-ПРОЕКЦИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СПОНТАННОГО ДЕЛЕНИЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР

И.И. Уланова1,2, А.В. Исаев1,2, И.Н. Изосимов1, Г. Камински1, О.Н. Малышев1,2, Р.С. Му-
хин1, Ю.А. Попов1,2, Е.А. Сокол1 , А.М. Солнцев1,2, А.И. Свирихин1,2, В.И. Чепигин1

1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
2Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия
E-mail: ulanova@jinr.ru

В работе исследуется возможность применения время-проекционной камеры [1] для регистрации распадов сверхтяжёлых ядер. В среде Geant4 разработана модель детектирующей системы, включающая рабочий газовый объём, майларовое входное окно, конструктивно ориентированное на решения, применяемые на сепараторе GRAND [2], и опорную структуру плёнки. Проведено моделирование транспортировки ядер отдачи с учётом энергетического и пространственного разброса, их торможения в газовой среде Ar + C4H10 и последующего спонтанного деления. Эффективность регистрации определялась как доля событий, в которых оба осколка деления полностью останавливаются в активном объёме детектора. На основе варьирования давления рабочего газа и толщины входной плёнки с учётом механического ограничения по перепаду давления определена область допустимых рабочих параметров. По результатам моделирования определена область рабочих параметров и получена максимальная эффективность регистрации 22%. Рассмотрена перспектива интеграции TPC с системой SFiNx [3,4], расположенной в фокальной плоскости сепаратора SHELS [5], для одновременного измерения кинематических характеристик осколков деления и нейтронной множественности.

Список источников

- M. Heffner et al. “A time projection chamber for high accuracy and precision fission cross-section measurements.” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2014, Vol. 759, pp. 50–64.

- А.В. Еремин, А.Г. Попеко, А.И. Свирихин, О.Н. Малышев, Ю.А. Попов, М.А. Бычков, А.В. Исаев, Д.Е. Катрасев, А.А. Кузнецова, Р.С. Мухин, Н.Ф. Осипов, Б.С. Сайлаубеков, Е.А. Сокол, М.С. Тезекбаева, М.Л. Челноков, В.И. Чепигин. Универсальный газонаполненный сепаратор GRAND. Первые экспериментальные результаты // Письма в ЭЧАЯ. 2024. Т. 21. № 3.

- Isaev A. V., Yeremin A. V., Zamyatin N. I., Izosimov I. N., Kuznetsova A. A., Malyshev O. N., Mukhin R. S., Popeko A. G., Popov Yu. A., Sailaubekov B., Svirikhin A. I., Sokol E. A., Tezekbayeva M. S., Testov D. A., Chelnokov M. L., Chepigin V. I., Antalic S., Mosat P., Brionnet P., Gall B., Dorvaux O., Kessaci K., Sellam A., LopezMartens A., Hauschild K. The SFiNx detector system // Physics of Particles and Nuclei Letters. -- 2022. -- Vol. 19, no. 1. -- P. 37--45.

- Isaev A. V., Yeremin A. V., Zamyatin N. I., Izosimov I. N., Kuznetsova A. A., Malyshev O. N., Mukhin R. S., Popeko A. G., Popov Yu. A., Sailaubekov B., Svirikhin A. I., Sokol E. A., Tezekbayeva M. S., Testov D. A., Chelnokov M. L., Chepigin V. I., Antalic S., Mosat P., Brionnet P., Gall B., Dorvaux O., Kessaci K., Sellam A., LopezMartens A., Hauschild K. Study of spontaneous fission using the SFiNx system // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. -- 2021. -- Vol. 14, no. 4. -P. 835--839.

- Popeko A. G., Yeremin A. V., Malyshev O. N., Chepigin V. I., Isaev A. V., Popov Yu. A., Svirikhin A. I., Haushild K., Lopez-Martens A., Rezynkina K., Dorvaux O. Separator for Heavy ELement Spectroscopy – velocity filter SHELS // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. –– 2016. –– Vol. 376. –– P. 140––143. –– Proceedings of the XVIIth International Conference on Electromagnetic Isotope Separators and Related Topics (EMIS2015), Grand Rapids, MI, U.S.A., 11-15 May 2015.