КРИОГЕННАЯ ГАЗОВАЯ ЯЧЕЙКА ОХЛАЖДЕНИЯ ИОНОВ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ГАЗОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.

В. Ю. Веденеев, А. М. Родин, А. С. Новоселов, А. В. Гуляев, А. В. Гуляева, А. Б. Комаров, А. В. Подшибякин, В. С. Саламатин, Е. В. Чернышева, С. А. Юхимчук.

Объединенный Институт Ядерных Исследований, Россия

E-mail: vvedeneyev@gmail.com

В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ создается новая экспериментальная установка для прецизионных измерений масс тяжелейших нуклидов (с относительной разрешающей способностью порядка ΔM/M~10-7). Такая точность определения массы ядра необходима для определения полной энергии связи ядра – характеристики, которая является ключом к изучению таких фундаментальных физических вопросов как ядерная и астрофизика, физика фундаментальных взаимодействий, расположение протонных и нейтронных оболочек в ядре, описание процессов синтеза тяжелейших элементов.

Комплекс будет включать в себя блок с вращающейся мишенью, газонаполненный пре-сепаратор продуктов реакции, криогенную газонаполненную ячейку, квадрупольный гид, много-отражательный времяпролетный масс-анализатор. Одним из ключевых узлов такого комплекса является уже построенная и проходящая стендовые испытания криогенная газонаполненная ячейка охлаждения ионов продуктов реакций [1]. Ячейка является эффективным инструментом для преобразования потока высокоэнергетичных продуктов реакций в пучок ионов малой энергии (около 10 эВ) с малым энергетическим разбросом и эмиттансом пучка, подходящим для ввода в аналитическую часть спектрометра. В докладе представлены особенности конструкции и общей компоновки, вакуумная схема и схема подачи буферного газа, результаты по охлаждению ячейки и масс-спектрометрическому анализу остаточных газов, тестирования с внутренним источником-эманатором, а также дальнейшие планы по развитию комплекса.

Список источников

- V. Yu. Vedeneev, A. M. Rodin, A. S. Novoselov, et al., Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei. Experiment, – Vol. 21, – pp.611-614 (2024).