ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ ИЗ КРИОГЕННОЙ ГАЗОВОЙ ЯЧЕЙКИ ОХЛАЖДЕНИЯ

А.С. Новоселов*, А.М. Родин, В.Ю. Веденеев, А.В. Гуляев, А.В. Гуляева, А.Б. Комаров, П. Когоут, А. Когоутова, А.В. Подшибякин, В.С. Саламатин, Д.А. Сизов, Е.В. Чернышева, С.А. Юхимчук.

*Лаборатория ядерных реакций, Объединенный Институт Ядерных Исследований, 141980, ул. Жолио-Кюри, д.6, Дубна, Московская обл., Российская Федерация.

E-mail: noval@jinr.ru

В Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований, расположенного в г. Дубна Московской области, существует проект по созданию многоотражательного времяпролетного масс-спектрометра MR-TOF для прецизионного измерения масс тяжелых и сверхтяжелых ядер. Необходимым условием работы установки является предварительная подготовка продуктов перед анализатором. Данная работа посвящена криогенной газовой ячейке охлаждения ионов [1, 2], назначение которой состоит в преобразовании высокоэнергичных с большим разбросом по энергии вторичных пучков продуктов ядерных реакций с достаточно большим поперечным изображением на входе в низкоэнергетические с малым энергетическим разбросом и существенно меньшим размером изображения на выходе. Ячейка создана и проходит стендовые испытания и отладку [3]. Наиболее важными параметрами для будущей экспериментальной работы являются эффективность и время экстракции охлажденных (термализованных) ионов из ячейки. В работе представлены методика и результаты измерений, полученные весной 2026 года как при комнатной, так и при криогенной температурах.

Список источников

- Vedeneev V. Y. et al. A Cryogenic Gas-Filled Ion Stopping Cell as an Instrument for Experimental Study of Heaviest Nuclei //Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2024. – Т. 21. – №. 4. – С. 611-614.

- Kohoutova A. et al. Extraction Time Simulations of a Cryogenic Gas Stopping Cell Designed to Study the Properties of Superheavy Elements //Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2024. – Т. 21. – №. 4. – С. 701-704.

- Novoselov A. S. et al. Cryogenic gas stopping cell warm tests with 223Ra alpha source //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2025. – Т. 2984. – №. 1. – С. 012024.