КРИТИЧЕСКИЙ СТЕНД «П»: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВВЭР

С. В. Семенов1, А. М. Осипов1, С. В. Цыганов1, А.-Н. В. Вуколова1, А. Н. Пекшев1

1НИЦ «Курчатовский институт», Россия

E-mail: Semenov_SVL@nrcki.ru

Данная статья является обзорной на исследовательскую экспериментальную ядерную установку - критический стенд «П», используемую НИЦ «Курчатовский институт» для решения современных задач, применительно к проведению экспериментальных исследований в поддержку реализации современных технологий для водо-водяных энергетических реакторов.

Критический стенд «П» спроектирован и создан в составе экспериментальной базы для исследования физики энергетических реакторов типа ВВЭР на территории ИАЭ имени Курчатова по Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР № 315-112 от 29.04.1969г.

Критический стенд размещен на территории НИЦ «Курчатовский институт», сооружен по проекту ГСПИ, принят в эксплуатацию государственной приемной комиссией 17 июля 1987 года.

В 2016-2020 годах стенд прошел модернизацию системы управления и был принят в эксплуатацию после модернизации. Действующая лицензия ГН-03-109-4989 от 17.02.2026 года

Критический стенд (КС) «П» является универсальным и предназначен для проведения экспериментов по исследованию уран-водных размножающих систем различного типа. Конструкция КС позволяет проводить исследования активных зон твэльных и кассетных (ТВС) формаций.

В общем виде схема представляет собой полый бак, внутри которого расположены исследуемая система, состоящая из заданной конфигурации твэл или ТВС с урановым топливом.

Выход в критическое состояние может осуществляться как путем увеличения уровня замедлителя, так и извлечением рабочих органов системы управления и защиты

Максимальная мощность стенда ограничена величиной до 200 Вт, или максимальный потоком тепловых нейтронов 5*107 н/см2·с

На текущий момент данный стенд регулярно используется для проведения фундаментальных исследований посвященных изучению размножающих свойств систем с урановым топливом. Путем изменения конфигурации систем с ядерным топливом, достигается изменение уран-водного соотношения, изучаются эффекты гетерогенности вызванные наличием водяных полостей или замещением различных твэл имитаторами из других материалов.

Данные исследования будут использованы как фундаментальная база для валидации и верификации программ для ЭВМ, используемых для обоснования проектных решений в целях реализации технологии с изменением спектра нейтронов или осуществления возможности регулирования с учетом РО СУЗ, выполненным из различным материалов.

Так же допустимая мощность стенда позволяет эффективно исследовать различных конфигураций передовых контрольно измерительных приборов нейтронного потока. Открытая конфигурация стенда позволяет без больших усилий осуществлять быстрые изменения исследуемой системы и наработку экспериментальной базы для обоснования направления дальнейших исследований.