НИЗКОФОНОВЫЙ ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ-3

С. В. Розов, С. А. Евсеев, В. В. Казалов, Д. В. Пономарев, Е. А. Якушев, И. И. Камнев,

С. В. Казарцев, Н. С. Горшков, К. В. Антохина

ОИЯИ, Россия

Е-mail: rozovs@jinr.ru

Представлены характеристики детектора для измерения низких потоков тепловых нейтронов, созданного на основе пропорционального счетчика с гелием-3. Дано описание разработанного метода нанесения покрытия на внутреннюю поверхность счетчика для снижения собственного альфа-фона. Представлены результаты измерения потока тепловых нейтронов в Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН. Показано, что с помощью разработанного детектора можно регистрировать поток тепловых нейтронов на уровне 10-5 нейроновсм-2с.