РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕРЕНКОВСКОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПУЧКОВ ПРОТОНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФЛЭШ-ТЕРАПИИ

И.А.Яковлев1,2, С.В.Акулиничев1,2, Ю.К.Гаврилов1, Р.М.Джилкибаев1

1Институт ядерных исследований РАН, г. Москва, г. Троицк
2Российский научный центр хирургии им. Б.В.Петровского, г. Москва

E-mail: iv.a.yakovlev@gmail.com

Развитие протонной FLASH-терапии, использующей пучки со сверхвысокой мощностью дозы, стимулирует разработку детекторов, пригодных для мониторинга больших импульсных токов.[1] Проведенные на ускорителе протонов ИЯИ РАН эксперименты [2] показали высокую линейность отклика в широком диапазоне токов нового детектора, регистрирующего световое излучение в тонком стеклянном радиаторе. Исследование временных характеристик сигналов этого детектора показало доминирование в этих сигналах черенковского излучения вторичных электронов. В данной работе с использованием кода GEANT4 [3] проведен расчетный анализ свойств данного детектора с целью его дальнейшего внедрения на установках протонной флэш-терапии. Исследованы параметры отклика прибора в зависимости от энергии падающего пучка, а также установлена линейная связь между откликом детектора и дозой в области пика Брэгга, что позволяет использовать прибор для косвенного контроля дозовых распределений.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-15-00040 «Разработка ядерно-физических и радиобиологических методов протонной флэш-терапии».

Список источников

- S.V. Akulinichev, et al., Bull. RAS. Phys. 87 (8), 1242-1247 (2023)

- S.V. Akulinichev, Y.K. Gavrilov, R.M. Djilkibaev, JINST. 19, 12025 (2024).

- S. Agostinelli et al., Nucl. Instrum. Meth. A. 506 (3), 250-303 (2003)